2

Перечень дополнительной информации, предоставляемой 
в ФСИН России для рассмотрения вопроса о создании исправительного центра, участка исправительного центра, изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, при исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы
1. Сведения о количестве мест для размещения осужденных 
к принудительным работам в исправительном центре, участке исправительного центра, изолированном участке, функционирующем 
как исправительный центр, при исправительном учреждении 
уголовно-исполнительной системы (далее – ИЦ) с указанием количества мест для мужчин и женщин.

3. Сведения об организациях с указанием вида деятельности, в которых планируется трудоустройство осужденных к принудительным работам, материально-бытовом обеспечении осужденных к принудительным работам.

4. Класс конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания.
5. Сведения о толщине и материалах наружных и внутренних стен, отвечающих требованиям пункта 25.4.7 СП 308.1325800 «Свод правил. Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования» (далее – СП 308.1325800). 

6. Планировочные решения, выполненные с соблюдением 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации», включающие:

экспликацию, содержащую наименования и площади помещений согласно требованиям таблицы 25.2 СП 308.1325800;
сведения о размерах горизонтальных и вертикальных эвакуационных путей и выходов (ширина и высота) с указанием направления открывания дверей;

сведения о размерах лестничных маршей и площадок (ширина);

сведения о естественном освещении помещений и коридоров здания (наличие оконных проемов); 

сведения о расстановке санитарных приборов в помещениях обслуживающего назначения: душевой, умывальной, уборная в количестве, определяемом согласно требованиям таблицы 25.2 СП 308.1325800 (сноски 5, 6, 7, 8) и размещением согласно требованиям п. 5.3 и таблицы 1 СП 44.13330;

сведения об обеспечении изоляции помещений для размещения осужденных от административных помещений и изоляции отдельных жилых блоков путем установки отсекающих решетчатых перегородок;

сведения о заполнении дверных и оконных проемов, о соблюдении режима безопасности здания и отдельных помещений здания ИЦ.
7. Соответствие имущественных отношений ИЦ действующему законодательству Российской Федерации: регистрация вещных прав (договор безвозмездного пользования – в случае использования недвижимого имущества на безвозмездной основе, на базе которого создается ИЦ.

8. Наличие сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства (копии документа).
9. Акт, утвержденный начальником территориального органа 
ФСИН России, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных 
и количественных характеристик таких дефектов (копии документа). 

10. Копии технического задания на проектирование (разработку проектно-сметной документации).

11. В сопроводительном письме должна содержаться информация 
о достаточности запланированных мероприятий для реализации работ 
по созданию дополнительных мест для размещения осужденных 
к принудительным работам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также подтверждении отсутствия в рамках запланированных мероприятий работ, относящихся к реконструкции 
(новому строительству).
12. Схема размещения и проект генерального плана ИЦ.

____________________

